平陆县人民政府

办 公 室 文 件

平政办发〔2023〕27号

平陆县人民政府办公室

关于印发《平陆县全面开展农村饮水安全问题

排查整改行动方案》的通知

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位：

《平陆县全面开展农村饮水安全问题排查整改行动方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

平陆县人民政府办公室

2023年8月4日

（此件公开发布）

平陆县全面开展农村饮水安全问题

排查整改行动方案

农村饮水安全事关群众切身利益，是巩固拓展脱贫攻坚成果 的底线，是推进乡村全面振兴的重要基础。为不断提升农村饮水 安全保障水平，按照水利部办公厅《关于全面开展农村饮水问题 排查整改巩固提升农村供水保障水平的通知》要求和省、市部署安排，经县政府决定在全县开展农村饮水安全问题排查整改行动。为确保排查整改行动落到实处、取得实效，特制定本行动方案。

一 、总体要求

（一）工作目标

以乡镇为主体，以村为单元，以户为对象，逐村逐户逐工程开展全方位、拉网式大排查、大整改，建立工程和人口全覆盖台账，不漏一村、不落一人，坚决杜绝自己排查查不到、别人查时有问题的情况。对存在的问题要实行台账管理，并分析原因、制定措施、明确时限、落实责任、狠抓整改，逐一销号。要在责任落实、措施见效上下功夫，确保巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果取得实效。

（二）工作原则

坚持问题导向。以农村饮水工程水量、水质、方便程度、供水保证率和运行管理情况为排查重点，发现问题，梳理分析，台账管理。

坚持全面覆盖。逐村逐户逐工程开展全面排查整改，加强对贫困户、供水管网末端、问题较多村的排查力度，确保全覆盖。

坚持分类整改。根据问题解决难易程度，精准区分立查立改、阶段整改和持续整改三类完成时限，明确责任、细化措施、强化跟踪检视，逐一销号解决。

坚持实事求是。排查的目的是摸清农村饮水安全现状底数和 短板弱项，不回避、不掩饰，排查结果作为下一步巩固提升饮水安全保障水平的基础数据支撑，不作为考核问责的依据。

二、 工作安排

（一）全面排查

1.排查内容。排查重点包括水源不稳定、水量不足、频繁停水、水质有隐患、取水不方便等工程类问题，以及水价偏高、不收水费、高价买水、应急预案未落实、管理制度不健全、管理人员不明确、工程建而未用或长期运行不正常等管理问题。

紧盯“四项指标”开展排查。水量：每人每天可获得的水量是否达到20-40升及以上。

水质：查看2022年7月份以来的水质检测报告，是否有水质超标问题。无报告或报告超期的，现场观测无杂质、异色、异味，长期饮用无不良反应的为合格。

方便程度：是否自来水入户，未通自来水的人力取水往返时间是否不超过20分钟，或取水水平距离不超过800米、垂直高差不超过80米。

保证率：供水保证率是否达到90%以上，一年内停水断水不超过36天。

紧盯工程运行管理开展排查。排查水源工程、蓄水池、水泵、入户工程等运行情况，排查管网老化及工程运行情况，随机入户了解群众饮水状况；排查工程管理主体落实情况、供水水价、水费收缴、水质净化消毒设施设备或措施、水表安装、工程  管护等情况；排查农村饮水安全管理乡镇主体责任、水行政主管部门行业监管责任、供水单位运行管理责任“三个责任”及村级农村饮水工程运行管理机构、运行管理制度和运行管理经费“三项制度”的落实情况；排查是否存在工程需建未建、建而未用、长期不能正常运行等情况；排查风险防控情况，受洪旱灾害影响的工程，是否及时抢修受损工程，抢修期间是否落实应急预案，采取应急供水、拉水送水等应急措施；排查国务院“互联网+督查”、水利部12314平台、12345反映热线、媒体报道等各渠道反馈的饮水问题整改落实情况。

2.排查方法。全县农村饮水安全问题排查工作，在县委县政府领导下，由县水利局具体牵头负责，承担组织、协调和指导相关工作，汇总、梳理和研究解决各类问题，确保排查工作顺利实施。各乡镇党委政府成立农村饮水安全问题排查组，乡镇全面排查，县水利局重点核查，省市将随机抽查。通过入村排查、随机入户等方式，全面了解群众饮水安全状况。

乡镇排查组：按照农村饮水安全管理乡镇主体责任要求，各乡镇成立由镇长任组长的农村饮水安全问题排查工作组，全面组织实施辖区内的饮水安全问题排查工作。主要职责是对照本方案明确的排查内容，逐村逐户逐工程开展全面排查，加强对群众反映问题的办理落实力度，确保排查工作取得实效。入村排查结束后，要对各村排查情况进行梳理归类，对每个村建立台账，对问题村分类列出清单，填好排查表格（见附件2、3）。

县级核查组：县水利局组成5个核查组,主要职责是对各乡镇的排查情况进行随机核查，掌握工程供水和群众饮水情况，汇总、梳理和研究所核查乡镇的饮水安全问题和解决措施。核查比例为：每个乡镇核查4个村（4处工程）、每村至少随机走访10户村民（见附件1）。

3.排查进度。问题排查分两个阶段进行，第一阶段为全面排 查、县水利局重点核查。8月7日启动，8月10日前完成，乡镇认真排查，形成问题清单，同时报送电子版；县水利局同步汇总、梳理和分析现场核查发现的问题，撰写核查报告，形成问题台账，并完成相关问题排查情况资料的填报、收集报运城市水务局。第二阶段为山西省水利厅随机抽查，县水利局牵头各乡镇人民政府配合，做好接受山西省水利厅随机抽查的准备工作。

（二）分类整改

1.整改类别。排查出的问题，要对照问题表现，对应水量、 水质、方便程度、供水保证率“四项指标”和工程运行管理分门 别类，根据实际情况，分析问题解决难易程度，按照立查立改、阶段整改、持续整改三类，明确整改完成时限，形成工作台账。

立查立改问题：对季节性缺水临时保障、工程管护责任压得 不实、管护制度没有落地、管护措施可行性不强、应急预案不完 善、工程小件设施设备损坏等，要在排查出问题后10日内完成整改。

阶段整改问题：对应急供水设施建设、工程设施埋深不足或 外露、近一年未开展水质检测、季节性缺水隐患解决、列入年度  计划的老旧管网改造、水价核定不到位等，要在做好应急预案、 落实应急措施的前提下，通过实施工程建设和维修改造等，今年10月底前完成整改。

持续整改问题：对老旧管网更新改造、净化消毒设施设备安  装、水价水费长效机制建立、终端用水户收费、专业化管理水平  提升等，要落实《学习运用浙江“千万工程”经验全面推进农村供水保障提档升级行动方案》要求，按照城乡供水一体化、农村供水规模化、单村供水标准化、应急供水精准化“四化”模式， 明确各工程巩固提升模式，利用三年时间，统筹考虑工程建设和运行管理，完善规划，明确年度实施方案，提出具体措施、确定建设内容、测算投资需求。

2.整改进度。立查立改问题要在8月底前完成整改，报送整 改情况；阶段整改问题要力争在10月底前完成整改，报送整改 情况；持续整改问题根据实际情况，列入年度计划，利用三年时间，到“十四五”末，全面提升农村饮水安全保障水平。

三、 组织保障

（一）加强组织领导。为确保农村饮水安全问题排查工作取 得实效，成立由县政府分管副县长任组长，县水利局局长任副组长，县水利局分管负责人及各乡镇镇长为成员的平陆县农村饮水安全问题排查工作领导小组。领导小组办公室设在县水利局，具体负责全县农村饮水安全问题排查工作的组织、协调、汇总等工作。

（二）坚持上下联动。农村饮水安全问题排查整改坚持“县负总责、乡镇村抓落实”的工作机制，在县领导小组的统筹指导下，上下联动，同频共振，省、市核查组现场核查时，乡镇村要做好配合，同步开展问题排查整改。县级重点核查和乡镇全面排查过程中，有拿不准、不清楚的问题或提升措施，可积极对接县领导小组，共同解决。

（三）严格工作质量。各乡镇要本着实事求是、严肃认真的原则，严格按要求做好排查工作，保证排查结果的真实性和可靠性。本次排查工作实行组长负责制，组长对提交的排查结果负责。排查工作展开后，要深入村庄和群众家里，按照填报内容，逐项填写、核对和汇总数据，确保调查表全面准确，不出现漏项，同时落实好相关责任人的签字手续，按时形成核查报告。

（四）强化作风建设。县水利局和各乡镇要站在讲政治的高度，高度重视本次排查，做好人员抽调、服务保障、沟通协调等方面工作，确保排查取得实效。各核查组要认真、扎实开展好核查工作，为全县乡村振兴提供有力保障。

联系人：李瑛辉  18535991399

张　杨  17835380066

邮  箱：plxsljbgs@163.com

附件：

1.平陆县农村饮水安全基本情况表

2.平陆县农村饮水问题排查清单

3.山西省农村饮水安全入户满意度调查问卷

附件1：

平陆县农村饮水安全基本情况表

乡镇：             行政村                   自然村                    调查时间:

| 基本情况 | 是否脱贫村（在对应 空格填“1”） |  |  |  | 户籍人口 |  |  |  | 常住人口 |  |  |  | 供水工程 名称 |  | 建设年份 |  | 投资 （万元） |  | 设计年供水 能力 （万方） |  | 年实际生活供水情况 （万方） |  | 规模化养殖 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 脱贫村 |  | 非脱贫村 |  | 户数（户） |  | 人口（人） |  | 户数（户） |  | 人口（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大牲畜 |  | 家禽 |  | 其他 |
| 工程情况 | 工程规模（在对应空格中填“ √ ”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水源类型（在对应空格中填“ √ ”） |  |  |  |  |  |  | 供水形式（对应空格中填“ √ ”） |  |  | 净化消毒设施 |  |  |  | 骨干 管网 长度 （km） | 调蓄池 （方） |  |
|  | 城市管网 延伸 |  | 规模以上 集供 |  | 联村集供 |  | 单村集供 |  | 分散供水 |  | 地表水 |  | 地下水 |  | 小泉 小水 | 旱井 | 水窖 | 集中 自来 水入 户 | 集中 供水 点 | 分散 供水 | 是否有净化 设施 |  | 是否有消毒 设施 |  |  |  |  |
| 工程管理 | 管理方式（对应空格 中填“ √ ”） |  |  |  | 是否 有村 控水 表 | 安装入户水表数量（块） | 是否 收缴 水费（是填1） | 水价 |  | 水费收取方式（不包含村委代缴部分） |  |  |  |  |  | 上年 度全 村应 收水 费 | 上年 度全 村实 收水费 | 供水时间 |  |  | 水管员 |  | 工程是否正常运行 | 近一年是否进行水质检测 | 饮水是否安全 （在对应空格中填“1”） |  |  |
|  | 水利 局直 管 | 公司 化 管 理 | 村集 体管 理 | 其它 |  |  |  | 元 / m ³ | 县城 水价（ 元 /m3 ） | 元 / m ³ | 元/户. 月 | 元/人. 月 | 元/户. 年 | 元/人. 年 | 其 他 |  |  | 24小 时供 水 | 分数段供水 |  | 是否 有专 职水 管员 | 水管 员年 龄 |  |  | 安 全 | 基本 安全 | 不安全 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水 频次 | 单次供 时间 （h） |  |  |  |  |  |  |  |

村干部：                                                    调查人员：

附件2：

平陆县农村饮水问题排查清单

乡镇:                       行政村:                        自然村:

| 存在饮水 安全问题 | 水量问题 (是否满 足人均日 供水量 40L) |  | 水质问题 (填写超指标) |  | 方便 程度 (具 体描 述 ) | 保证率问题 |  | 管网老化 (填具体 老化长度 km) |  | 工程配套设 施缺失或损坏(具体描述 ) |  | "三个责任"落实情况 |  |  |  | 无工程 管护制度 |  |  | 无工程 管护 责任人 |  | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 水源 不足 | 供水 能力 不足 |  |  |  |  | 乡镇主体责任落实不到位 | 行业监管 责任落实 不到位 | 运行管理 责任落实 不到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发展方向和解 决措施 | 发展方向(4选1) |  |  |  | 解决措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城乡 供水 一体 化 | 农村 供水 规模 化 | 单村 供水 标准 化 | 应急 供水 精准 化 | 与城市管网联 通 | 新建水源 工程 | 增加水 质净化 处理设 施 | 增加消毒 设施 | 管网 入户 措施 |  | 管网更新措施 (km) | 增加工程配套设施（蓄水池水池等 ) | 增加维修 养护经费 | 提高管 理水平 | 定期水 质检测 |  | 强化 水费 收缴 | 旱季 保障 应急 供水 | 其他 | 整改 时间 | 整改 责任人 | 是否 完成 |

乡镇干部：                              村干部:                   调查人员:

附件3：

山西省农村饮水安全入户满意度调查问卷

调查村：                    调查时间：

户主姓名：                  家庭人数：

是否脱贫户或监测户：

1、您的饮用水水量是否够用?

A、够用； B、勉强够用，偶尔停水； C、不够使用

2、您的饮用水是否入户?

A、已入户； B、未入户，取水时间不超过10分钟；

C、未入户，取水时间超过十分钟

3、村内是否存在经常性停水?

A、不停水或很少停水；B、偶尔停水，但每年停水时间不超过20天；C、经常停水

4、村内是否有专人负责供水?

A、是；B、否

5、您饮水是否缴纳水费?

A、是；B、否

6、您是否清楚您的饮用水水质情况?如不合格请简单描述

A、水质合格； B、不合格，

7、本村水价多少钱?您对收费规定是否清楚?

8、 您对本村供水是否满意?如不满意，您希望在哪些方面提升？

抄报：市政府办公室。

抄送：县委办，人大办，政协办。

平陆县人民政府办公室 　                　 2023年8月10日印发