## 2024第4季度
平陆县2024年第四季度水龙头水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点 编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 氟化物 | 氯化物 | 挥发酚类（以苯酚计） | 阴离子合成洗涤剂 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨(以N计） | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 硒 | 硝酸盐(以N计） | 硫酸盐 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氰化物 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 游离氯 | 二氧化氯 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T 5750.4-2023(4.1)铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023(6.1)嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2023(7.1)直接观察法 | GB/T 5750.4-2023 （8.1）玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2023 （11.1）称量法 | GB/T 5750.4-2023 （10.1)乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.5-2023 (6.2)离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023 (6.2）离子色谱法 | GB/T5750.4-2023 (12.1）4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T5750.4-2023 （13.1）亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.5-2023( 11.1)纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (9.1) 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023(12.1)无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (13.1)二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (14.1)无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (11.1)原子荧光法 | GB/T5750.6-2023 (10.1) 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.5-2023 (6.2)离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023(6.2) 离子色谱法 | GB/T 5750.6-2023 (4.1) 铬天青S分光光度法 | GB/T5750.6-2023 （7.2）火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (7.2）火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 （7.2）火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 （7.2)火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 （7.2） 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T 5750.8-2023 （4.3） 顶空毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.8-2023 （4.3） 顶空毛细管 柱气相色谱法 | GB/T 5750.11-2023(4.3) 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | GB/T 5750.11-2023 (8.4) 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | GB/T 5750.10-2023 （20.2）离子色谱法 | GB/T 5750.10-2023 (20.2) 离子色谱法 | GB/T 5750.12-2023 (4.1) 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2023 (5.3) 酶底物法 | GB/T 5750.12-2023 (7.3) 酶底物法
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≥6.5，≤8.5 | ≤1000 | ≤450 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤10 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SY2770 | 2024PLX4001 | 平陆县虞圣家园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.58 | 471 | 233 | 0.5 | 31.5 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.95 | 0.11 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.016 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 2.1 | 49 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00016 | 0.09 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 16 | 未检出 | 未检出
2 | SY2771 | 2024PLX4002 | 平陆县和谐小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 465 | 227 | 0.5 | 31.5 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.14 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.017 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 2.1 | 50 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00017 | 0.12 | 0.11 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 10 | 未检出 | 未检出
3 | SY2772 | 2024PLX4003 | 平陆县平飞活塞环有限公司 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.78 | 501 | 228 | 0.5 | 30.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.89 | 0.12 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.024 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 2.1 | 57 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00016 | 0.1 | 0.13 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 32 | 未检出 | 未检出
4 | SY2773 | 2024PLX4004 | 平陆县人人家购物广场 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.82 | 511 | 218 | 0.5 | 30.7 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.92 | 0.09 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.021 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 2.2 | 58 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00017 | 0.09 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 30 | 未检出 | 未检出
5 | SY2774 | 2024PLX4005 | 平陆县县社小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.87 | 415 | 216 | 0.5 | 30.4 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.15 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.021 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 2.1 | 58 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00018 | 0.12 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 35 | 未检出 | 未检出
6 | SY2775 | 2024PLX4006 | 平陆县百纺小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.85 | 489 | 231 | 0.7 | 34.1 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.89 | 0.14 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.026 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 6.4 | 51 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00018 | 0.1 | 0.14 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 21 | 未检出 | 未检出
7 | SY2776 | 2024PLX4007 | 平陆县实验小学 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.92 | 457 | 226 | 0.5 | 30.4 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.88 | 0.12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.023 | ＜0.0025 | 0.0003 | ＜0.0004 | 2.5 | 52 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.00069 | 0.00022 | 0.09 | 0.18 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 40 | 未检出 | 未检出
8 | SY2777 | 2024PLX4008 | 平陆县白天鹅口腔 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.89 | 422 | 214 | 0.7 | 32.5 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.09 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.024 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 3.2 | 47 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.00044 | 0.00022 | 0.11 | 0.18 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 9 | 未检出 | 未检出
9 | SY2778 | 2024PLX4009 | 平陆县平陆惠康快捷宾馆 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.92 | 438 | 208 | 0.7 | 32 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.87 | 0.12 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.026 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 3.2 | 46 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00017 | 0.12 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 32 | 未检出 | 未检出
10 | SY2779 | 2024PLX4010 | 平陆县清迈购物广场 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.97 | 403 | 216 | 0.6 | 30 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.92 | 0.1 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.023 | ＜0.0025 | 0.0003 | ＜0.0004 | 2.6 | 52 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00014 | 0.1 | 0.16 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 20 | 未检出 | 未检出
11 | SY2780 | 2024PLX4011 | 平陆县正宇嘉苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.96 | 468 | 168 | 1 | 24.4 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.89 | 0.08 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.038 | ＜0.0025 | 0.0003 | ＜0.0004 | 2.9 | 26 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.00087 | 0.00023 | 0.12 | 0.18 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 10 | 未检出 | 未检出
12 | SY2781 | 2024PLX4012 | 平陆县怡苑小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.05 | 449 | 216 | 0.7 | 32.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.8 | 0.14 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.025 | ＜0.0025 | 0.0003 | ＜0.0004 | 3.2 | 48 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00015 | 0.13 | 0.16 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 14 | 未检出 | 未检出
13 | SY2782 | 2024PLX4013 | 平陆县万家福酒店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.08 | 421 | 214 | 0.6 | 31.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.81 | 0.16 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.025 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 2.8 | 52 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00018 | 0.11 | 0.17 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 6 | 未检出 | 未检出
14 | SY2783 | 2024PLX4014 | 平陆县绿苑小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.05 | 390 | 227 | 0.7 | 31 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.88 | 0.15 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.02 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 3 | 46 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | 0.06 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00018 | 0.11 | 0.18 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 11 | 未检出 | 未检出
15 | SY2784 | 2024PLX4015 | 平陆县土桥四区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.02 | 448 | 239 | 0.7 | 39.7 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.11 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.024 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 4.4 | 55 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.00057 | 0.00017 | 0.14 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 10 | 未检出 | 未检出
16 | SY2785 | 2024PLX4016 | 平陆县心梦小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.03 | 486 | 218 | 0.7 | 33.2 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.8 | 0.09 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.026 | ＜0.0025 | 0.0003 | ＜0.0004 | 6.2 | 49 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00017 | 0.12 | 0.13 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 21 | 未检出 | 未检出
17 | SY2786 | 2024PLX4017 | 平陆县河东味道 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.09 | 525 | 244 | 0.5 | 47.3 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.85 | 0.14 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.024 | ＜0.0025 | 0.0004 | ＜0.0004 | 7.2 | 53 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.000093 | 0.00017 | 0.11 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 16 | 未检出 | 未检出
18 | SY2787 | 2024PLX4018 | 平陆县文化教育培训学校 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.95 | 458 | 226 | 0.9 | 35.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.12 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.027 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 9.1 | 39 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.00017 | 0.00018 | 0.13 | 0.17 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 12 | 未检出 | 未检出
19 | SY2788 | 2024PLX4019 | 平陆县县直幼儿园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.09 | 407 | 196 | 1 | 22.1 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.88 | 0.09 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.031 | ＜0.0025 | 0.0002 | ＜0.0004 | 3.8 | 25 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.00059 | 0.00018 | 0.12 | 0.16 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 31 | 未检出 | 未检出
20 | SY2789 | 2024PLX4020 | 平陆县红鲤鱼影城 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 398 | 185 | 1 | 21.5 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.11 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.029 | ＜0.0025 | 0.0003 | ＜0.0004 | 3.8 | 24 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00017 | 0.11 | 0.12 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 44 | 未检出 | 未检出
21 | SY2790 | 2024PLX4021 | 平陆县学苑小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.09 | 502 | 284 | 0.4 | 45.4 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.89 | 0.12 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.032 | ＜0.0025 | 0.0003 | ＜0.0004 | 9.6 | 59 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00017 | 0.1 | 0.13 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 28 | 未检出 | 未检出
22 | SY2791 | 2024PLX4022 | 平陆县河阳社区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.03 | 499 | 268 | 0.6 | 45.2 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.92 | 0.15 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.024 | ＜0.0025 | 0.0003 | ＜0.0004 | 7 | 54 | 0.01 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00015 | 0.09 | 0.12 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 24 | 未检出 | 未检出
23 | SY2792 | 2024PLX4023 | 平陆县御溪苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.08 | 476 | 235 | 0.5 | 45.7 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.9 | 0.16 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.036 | ＜0.0025 | 0.0004 | ＜0.0004 | 9.5 | 55 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.00054 | 0.00019 | 0.1 | 0.13 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 17 | 未检出 | 未检出
24 | SY2793 | 2024PLX4024 | 平陆县明德园小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.03 | 470 | 265 | 0.6 | 47.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.94 | 0.14 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.024 | ＜0.0025 | 0.0004 | ＜0.0004 | 7.3 | 55 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | 0.000029 | 0.00018 | 0.1 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 22 | 未检出 | 未检出
25 | SY2794 | 2024PLX4025 | 平陆县和谐家园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.02 | 484 | 225 | 0.7 | 42.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.89 | 0.12 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.028 | ＜0.0025 | 0.0004 | ＜0.0004 | 4.4 | 59 | ＜0.008 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.002 | ＜0.000032 | 0.00016 | 0.1 | 0.14 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 8 | 未检出 | 未检出